竞争性磋商文件

项目名称：四川省人民医院杂物升降机采购及安装项目

项目编号：0724-1701S23N4356

中国·成都

国义招标股份有限公司/四川省人民医院共同编制

二零一七年十二月

目  录

第一部分  磋商邀请函	1

第二部分  供应商须知	4

第三部分  磋商项目要求	19

第四部分 磋商项目技术、服务要求及商务要求	21

第五部分  评审方法、程序和标准	27

第六部分  合同草案条款	33

第七部分  本项目履约验收标准和要求	37

第八部分  部分响应文件格式	38

### 第一部分  磋商邀请函

国义招标股份有限公司(以下简称“国义招标”)受四川省人民医院的委托，拟对四川省人民医院杂物升降机采购及安装项目采用竞争性磋商采购方式进行采购，欢迎供应商参加该项目的竞争性磋商。

一、项目编号：0724-1701S23N4356。

二、项目名称：四川省人民医院杂物升降机采购及安装项目。

三、资金来源及预算金额：自有资金，预算金额: 18万元。

四、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件：

（一）符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的资格条件 ；

（二）具有中华人民共和国特种设备安装维修许可证（电梯安装、维修A级）；

（三）本项目不接受联合体参与。

五、采购项目技术、服务和报价要求

（一）采购内容：杂物升降机采购及安装    数量：3台

六、磋商文件获取时间及地点

（一）获取磋商文件时间：2018年01月02日至2018年01月08日（节假日除外）。

（二）磋商文件售价：人民币300元/份（磋商文件售后不退, 磋商资格不能转让）。

（三）磋商文件购买方式：提供单位介绍信及经办人身份证复印件（加盖公章，单位介绍信格式自理）。

（四）磋商文件购买地点：国义招标股份有限公司（地址：成都市锦江区东大街紫东楼段东方广场A座509室）

七、磋商保证金的金额和交纳方式

（一）递交响应文件截止时间前，供应商应向国义招标股份有限公司提交人民币3000元的保证金；

（二）交款方式：可采取支票转帐或电汇的方式。

（三）保证金汇入的银行及账号。

收款单位：国义招标股份有限公司成都分公司

开 户 行：招行成都玉双路支行

银行账号：128905008610201

交款截止时间：磋商截止时间前。以本采购代理机构保证金收款银行的收到确认为准。

注：1、一次性足额交纳磋商保证金；2、交纳磋商保证金的付款人名称须与供应商名称一致。3、温馨提示：为确保供应商的保证金能顺利进入本项目的保证金账户，建议供应商提前办理磋商保证金事宜。

八、本项目邀请在中国政府采购网上以公告形式发布。

九、递交响应文件截止时间、开启时间：2018年01月12日上午10:00，供应商应于递交响应文件截止日期当日截止时间前将响应文件送达指定地点。逾期送达的响应文件将被拒绝。

十、递交响应文件地点：成都市锦江区东大街紫东路东方广场A座509室一号开标室。

十一、磋商地点：成都市锦江区东大街紫东路东方广场A座509室一号开标室。

十二、联系人及联系电话

采购人：四川省人民医院

地    址：四川省成都市一环路西二段32号

联 系 人：王老师

联系电话：028-87393407

招标代理机构：国义招标股份有限公司

地    址：广东省广州市东风东路726号

分支机构：国义招标股份有限公司成都分公司

地    址：成都市锦江区东大街紫东路东方广场A座509室

邮    编：610015

联 系 人： 曾女士 江先生 余先生

联系电话：028-65556961；65556962（传真）

电子邮件：cd@ebidding.com；

国义招标股份有限公司

2017年12月29日

### 第二部分  供应商须知

- 供应商须知附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 最高限价 （实质性要求） | 本项目最高限价为18万元，供应商报价高于最高限价的，则其响应文件将按无效响应文件处理。 |
| 2 | 响应文件份数 （实质性要求） | 正本1份、副本2份和相应的电子文档U盘1份（内容为正本的扫描件PDF或JPG格式）。 |
| 3 | 低于成本价不正当 竞争预防措施 （实质性要求） | 在评审过程中，供应商报价低于采购预算50%或者低于其他有效供应商报价算术平均价40%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评审委员会应当要求其在评审现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 供应商提供书面说明后，评审委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其响应文件作为无效处理。 |
| 4 | 小微企业（监狱企业视同小微企业）价格扣除和失信企业报价加成或者扣分（实质性要求） | 一、小微企业（监狱企业视同小微企业）价格扣除 1、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 2、参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》原件。 二、失信企业报价加成或者扣分 1、对按照《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）记入诚信档案的且在有效期内的失信供应商，在参加政府采购活动中实行6%的报价加成、以加成后报价作为该供应商报价评审。供应商失信行为惩戒实行无限制累加制。若加成后的报价超过预算的，视为无效响应文件。 2、供应商参加政府采购活动时，应当就自己的诚信情况在响应文件中进行承诺。并提供《供应商诚信情况的承诺函》原件。 |
| 5 | 供应商咨询、询问、质疑 | 根据委托代理协议约定，供应商询问和质疑由国义招标股份有限公司负责答复。 联 系 人：曾女士 江先生 余先生 联系电话：028-65556961；65556962（传真） 注：1、采购文件及磋商工作、保证金退还事宜等咨询联系方式同上。2、根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。 |
| 6 | 履约保证金 | 金额为成交价的10% 交款方式及具体要求详见本章“二、总则（十九）” |
| 7 | 成交服务费 | 成交方须向采购代理机构按如下标准交纳成交服务费，成交服务费应包含在响应报价中，且不单列： 1、以《成交通知书》中规定的成交总金额作为收费的计算基数；2、成交服务费按国家计委[计价格[2002]1980号]文等相关规定服务招标代理服务收费标准差额定率累进法下浮20%计算收取。 成交服务费的支付方式： a.在递交响应文件时按采购文件的有关规定向采购代理机构递交成交服务费承诺书。 b.成交方须承诺在领取成交通知书前全额支付成交服务费。 c.成交服务费应以成交人名义用汇款方式支付。 成交通知书的领取： 成交公告在中国政府采购网上公告后，请成交供应商凭有效汇款凭据领取成交通知书。 |

## 二、总则

## （一）适用范围

1、本磋商文件仅适用于本竞争性磋商邀请中所叙述项目的采购。

2、本磋商文件的最终解释权由采购代理机构和采购人享有。磋商文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件、项目技术、服务及其他要求以及评分标准由采购人负责解释。除上述磋商文件内容，其他内容由采购代理机构负责解释。

（二）定义

1、“采购人”系指四川省人民医院。

2、“采购代理机构”系指国义招标股份有限公司，本次竞争性磋商采购项目活动的组织方。

3、“供应商”系指获取了磋商文件的，且已经提交或者准备提交响应文件参加竞争性磋商的供应商，“成交人”系指本项目的成交供应商。

4、“货物”系指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，且供应商须按磋商文件规定，向采购人提供的设备、附件、材料、工具、软件、操作手册及其他有关技术资料。

5、“服务”系指除货物和工程以外的其他政府采购对象，以及磋商文件规定供应商须承担的设备安装调试、技术支持、售后服务以及其他类似义务。

6、本磋商文件各部分规定的期间以时、日、月、年计算。期间开始的时和日，不计算在期间内，而从次日开始计算。期间届满的最后一天是节假日的，以节假日后的第一日为期间届满的日期。

## （三）合格供应商的条件

1、符合竞争性磋商邀请第一章第四条规定的条件。

2、按照竞争性磋商文件“竞争性磋商邀请”中第五条规定获取了磋商文件。

3、供应商须由法定代表人或其授权的本单位工作人员作为委托代理人参加磋商，随时准备对磋商小组的询问予以解答。并在递交的响应文件中提供由法定代表人签属的授权书原件，该代理人在委托书上应标表明有效联系方式，该方式从评审到合同履行结束有效。

4、法定代表人或其代理人参加磋商时，须携带身份证或其他与法定代表人或其代理人身份相符的有效证件原件，以备查验。

## （四）供应商应当提供的资格证明材料

供应商应提供的资格证明材料见第三部分相关规定。

## （五）确定邀请参加磋商的供应商数量

通过资格性审查的供应商为确定邀请参加磋商的供应商。

## （六）竞争性磋商采购费用

无论磋商采购的结果如何，供应商自行承担所有与参加竞争性磋商采购活动有关的全部费用。

## （七）充分、公平竞争保障措施

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目的磋商。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务要求、评审因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

## （八）响应文件

### 1、响应文件的语言、计量单位

1.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关竞争性磋商采购活动的所有来往书面文件均须使用中文，响应文件中所附或引用的外文资料，应翻译成中文（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，则法定代表人的签字和护照除外）。

1.2对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。若供应商响应文件中提供的外文资料未翻译成中文，则评审委员会可将其视为无效材料。

1.3除技术参数及要求中另有规定外，计量单位均采用国家法定的计量单位。

### 2、报价货币及报价要求

2.1报价一律以人民币币种报价。采购人不接受任何非人民币币种的报价。

2.2供应商要按报价表（统一格式）的内容填写产品单价、总价、最后报价及其他事项。

2.3供应商的报价为完成本项目所有采购内容的价格。

### （九）资格性响应文件的组成

资格性响应文件的组成详见本采购文件第三部分及第八部分相应（资格性响应文件格式部分）格式内容要求，用于评审委员会资格性审查。

### （十）技术、服务性响应文件

1、包含但不限于本采购文件第八部分相应（技术、服务性响应文件格式部分）格式内容；

2、供应商认为需要提供的其他证明材料。

### （十一）最后报价

1、磋商结束后，评审委员会将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内进行最后报价或者多轮报价后再最后报价。两轮（响应文件中的报价算一轮）以上报价的，供应商在未提高响应文件中承诺的产品及其服务质量的情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，评审委员会将对其响应文件按无效处理，并书面告知供应商，说明理由。

2、参加最后报价的供应商按代理机构现场提供的最后报价格式提供最后报价。

### （十二）响应文件有效期

响应文件有效期为递交响应文件截止日期起120日历天。响应文件有效期短于此规定期限的或不作响应的，其响应文件将按无效响应文件处理； 特殊情况下，采购人、采购代理机构可以于磋商有效期满之前，向供应商提出延长磋商有效期的要求。答复应以书面形式进行。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改响应文件，但将要求其相应延长磋商保证金的有效期。

### （十三）响应文件编制、签署

1、资格性响应文件正本一份副本二份，并在其封面上清楚地标明资格性响应文件、项目名称、项目编号、供应商名称以及“正本”或“副本”字样。

2、技术、服务性响应文件正本一份副本二份，并在其封面上清楚地标明技术、服务性响应文件、项目名称、项目编号、供应商名称以及“正本”或“副本”字样。

3、供应商应当按照磋商文件的规定编制响应文件，对于没有格式要求的响应文件由供应商自行编写，有格式要求的应当按竞争性磋商文件第八部分相应要求编制。响应文件应用不褪色的墨水书写或打印，将所有响应文件的书面材料胶装并装订成册。响应文件副本可用正本的复印件，响应文件副本与正本有差异时以正本为准。

4、响应文件应根据磋商文件的要求制作、签署、盖章。（说明：1、磋商文件中要求提供复印件证明材料的，系指提供原件的影印件或复印件。2、磋商文件中要求提供复印件加盖公章的证明材料的，复印件所在页按要求加盖了公章或复印件为多页但至少有一页按要求加盖了公章的，视为满足复印件加盖公章的要求。）

5、响应文件应由供应商法定代表人或经法定代表人正式授权的代理人在响应文件要求的地方签字或加盖公章。[注：所有要求盖公章的地方都应加盖供应商（法定名称）章（鲜章），不得使用专用章（如经济合同章、响应专用章等）或下属单位印章代替。]

6、供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

### （十四）响应文件的包装、密封和标注

1、供应商应制作响应文件（包括资格性响应文件，技术、服务性响应文件）。

2、资格性响应文件，技术、服务性响应文件及电子文档(U盘)应分别单独包装、密封和标注（说明：响应文件正本、副本可单独密封，也可以密封在同一包装内。）

3、密封包装的最外层应清楚地标明项目名称、项目编号、供应商名称以及资格性响应文件或技术、服务性响应文件。

### （十五）响应文件的递交

1、响应文件应于递交响应文件截止时间前送达指定地点。截止时间后送达的响应文件将被拒绝接收。

2、项目技术、服务及其他要求磋商结束后，供应商提交最后报价。

### （十六）响应文件的补充、修改和撤回

1、供应商在提交响应文件后可对其响应文件进行补充、修改或者撤回，但该补充、修改或撤回的书面通知须在递交响应文件截止时间之前送达指定地点。补充、修改的内容为响应文件的组成部分，补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准；

2、补充、修改或撤回的书面通知，应由其法定代表人或授权代理人签署并盖供应商公章。补充、修改或撤回的书面通知应按本章相关要求进行签署、密封、标注，并在密封包装的最外层标明“补充、修改响应文件”或“撤回响应文件”的字样。补充、修改的内容为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

（十七）其他注意事项

1、提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。请供应商在提交响应文件截止时间前随时关注中国政府采购网，若有更正公告，请供应商接受更正公告所表述内容，并承担由此可能产生的风险。

2、本部分如与竞争性磋商文件其他部分有不同之处，以本部分内容为准。

3、递交响应文件时间截止后，除磋商小组要求提供的以外，不接受供应商及与供应商有关的第三方递交的材料。

4、本项目不允许转包和分包。

## （十八）磋商保证金

1、供应商应按竞争性磋商邀请中规定的金额、方式以及规定的时间前一次性足额交纳保证金。

2、保证金未按规定的金额、方式提交的或在规定时间以后提交的，按未能有效提交保证金处理；

3、未成交供应商的保证金，将在成交通知书发出后5个工作日内无息退还；

4、成交供应商的保证金，在与采购人签订合同并完成合同备案之日起后5个工作日内无息退还；

5、请成交供应商在与采购人签订合同之后及时将合同原件送至采购代理机构并办理退还保证金事宜。（注：①因供应商自身原因造成的保证金延迟退还或者供应商和采购代理机构书面协商可以延迟退还的，采购代理机构不承担相应责任；②供应商因涉嫌违法违规，按照规定应当不予退还保证金的，有关部门处理认定违法违规行为期间不计入退还保证金时限之内。）

6、保证金退还方式：按照保证金汇款声明函的路径退还，供应商的保证金来往账户应当一致，且为供应商的账户，不允许个人账户代缴，也不退至个人账户。。

7、发生下列情形之一的，保证金将不予退还：

7.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

7.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

7.3除不可抗力或磋商文件认可的情形以外，由于成交供应商的原因在规定期限内，未按磋商文件要求提交履约保证金或签订合同的；

7.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

7.5磋商文件规定的其他情形。

## （十九）履约保证金

履约保证金帐户：成交人在收到采购代理机构的成交通知书后十（10）日内，应采用银行转账方式提交履约保证金。履约保证金金额为成交金额的百分之十（10%），在工程完成并验收合格后三十（30）天内并经采购人四川省人民医院确认后予以无息退还。履约保证金帐户如下：

帐户名称：四川省人民医院

帐号：51001446436050374282

开户行：建行成都青羊支行

（注：该账户不接受投标保证金）

（二十）付款方式及资金支付

1、付款方式见第四部分。

2、本项目合同备案完成后，采购人按相关规定支付政府采购资金。

## （二十一）竞争性磋商程序

### 1、供应商报名

除《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定的情形外。参加报名的供应商不足两家的，本次竞争性磋商采购活动终止，并发布终止竞争性磋商公告。

### 2、接收响应文件

供应商递交响应文件截止时间结束后，除《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定的情形外，递交响应文件的供应商不足两家的，本次竞争性磋商采购活动终止，并发布终止竞争性磋商公告。

### 3、成立评审委员会

评审委员会小组由采购人代表和根据采购项目情况确定的技术或经济或法律等有关专家三人以上的单数组成。评审委员会负责本项目的磋商和评审工作。

### 4、资格性审查

递交响应文件截止时间结束后，由评审委员会对递交响应文件的供应商进行资格性审查，确定被邀请参加磋商的供应商名单。评审委员会在资格性审查过程中，评审委员会成员对供应商资格是否符合规定存在争议的，应当以少数服从多数的原则处理，但不得违背政府采购法和磋商文件规定。

### 5、 磋商及评审程序

（1）	确定磋商顺序：评审委员会与通过资格性审查的供应商分别进行磋商，磋商顺序以现场抽签或其他能给与各供应商平等机会的方式确定（查验供应商法定代表人或其代理人身份证原件）。

（2）评审委员会所有成员集中与单一供应商对技术、服务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的磋商。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

（3）磋商内容为第四部分中的技术、服务、售后要求以及第六部分合同草案条款。

（4）磋商过程中，评审委员会获得采购人同意（由采购人代表签字确认）后，可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动磋商文件第四部分中的技术、服务要求、售后要求以及第六部分中合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，评审委员会应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。磋商过程中，评审委员会可以根据磋商情况调整磋商轮次。

（5）磋商过程中，供应商可以根据磋商情况变更其响应文件，并将变更内容形成书面材料送评审委员会。变更内容作为响应文件的一部分。供应商书面材料应当其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章，否则无效。

（6）	评审委员会与供应商磋商结束后，供应商响应文件仍未实质性响应磋商文件的，评审委员会应当对其响应文件按无效处理，并书面告知供应商，说明理由。

（7）已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，供应商的磋商保证金在成交结果公布后无息退还。供应商退出磋商的，应向评审委员会提供退出磋商的书面申明。

（8）供应商的澄清、说明或者更正

(8.1)评审委员会在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

(8.2)评审委员会要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章，否则无效。

### 6、 最后报价

（1）磋商结束后，评审委员会应当要求不少于三家的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款及《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定的情形外。

（2）磋商结束后供应商应当在采购代理机构指定的区域独立填写报价资料，并接受现场监督人员的监督。经供应商法定代表人或代理人签字后密封递交给采购代理机构工作人员，由其收集齐后集中递交评审委员会。工作人员不能拆封供应商报价单。

### 7、有效报价应符合下列条件：

（1）供应商所提供的最后报价是在规定的时间内提交；

（2）供应商的最后报价具有法定代表人或代理人签字；

（3）供应商的最后报价符合磋商文件的要求。

（4）“最后报价”一旦递交后，供应商不得以任何理由撤回。

### 8、	最后报价出现下列情况的，不需要供应商澄清，按以下原则处理：

（1）最后报价中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准，但单价金额出现计算错误、明显人为工作失误的除外；

（3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

### 9、磋商终止情形

如有下列情形之一的，磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款及《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

### 10、综合评分

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

### 11、评分细则及标准

（1）经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由评审委员会采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分；

（2）本次综合评分的因素是：价格、技术、服务等；

（3）评审时，评审委员会各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

### 12、评分办法

评审委员会各成员独立对每个有效响应文件进行评审和打分，各位评委得分的合计为供应商的最终得分。

### （二十二）、询问、质疑和投诉

### 询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购供应商投诉处理办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》和《四川省政府采购供应商投诉处理工作规程》的规定办理（详细规定请在中国政府采购网政策法规模块查询）。

### 第三部分  磋商项目要求

一、项目供应商资格条件要求和应当提供的证明材料

（一）符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的资格条件；

（二）具备中华人民共和国特种设备安装维修许可证（电梯安装、维修A级）；

（三）本项目不接受联合体参与。

二、供应商应当提供资格证明材料

1、具备《政府采购法》第二十二条第一款规定条件的承诺函原件。（见第八章格式）

2、营业执照副本复印件。（如已实行三证合一的，提供有效的三证合一副本复印件即可）；

3、法定代表人身份证明书原件。（见第八章格式）

4、法定代表人授权书原件（非法定代表人参加磋商时提供），法定代表人及授权代表的身份证正反面复印件。（见第八章格式）

5、保证金汇款声明函原件。（见第八章格式）

6、具备中华人民共和国特种设备安装维修许可证。（电梯安装、维修A级）

7、声明函原件。（见第八章格式）

8、竞商函原件。（见第八章格式）

注：1、上述资料均需提供复印件（有原件要求的应当为原件）并加盖供应商鲜章（复印件须清晰可辨）。

2、评审委员会资格审查结束后，应当出具资格审查报告，确定参加磋商的供应商名单。没有通过资格审查的供应商，评审委员会应当在磋商报告中说明原因。

3、评审委员会出具资格性审查报告后，采购代理机构将通过和未通过资格审查以及未通过资格性审查的供应商名单向所有递交响应文件的供应商当场宣布，采购代理机构宣布未通过资格审查的供应商名单时，应当告知供应商未通过资格审查的原因。

### 第四部分 磋商项目技术、服务要求及商务要求

【技术、服务要求】

# 一、采购内容：杂物升降梯   3台

1、主要规格：

杂物电梯种类：落地式

载重量： 200Kg

速度：0.3m/s

井道尺寸：宽1100mm   深1200mm

控制方式：PLC通讯控制；

操纵方式；按钮控制；

开门方式：手动门；

开门形式：旁开折叠门；

驱动方式：交流单速；

楼层指示、运行方向、选层指示、开关门状态指示及到站提示功能。

轿厢材质：304#发纹不锈钢(不锈钢厚度≥1.2mm）

厅门及小门套材质：304#发纹不锈钢(不锈钢厚度≥1.2mm）

电梯结构：钢架结构

2、平层精度：≤± 15mm

噪声：轿厢噪声：≤ 55dB

机房噪声：≤ 80Db

电源：交流三相380V，50HZ

交流单相220V，50HZ

电压波动范围 ±7%

整机平衡系数 45%

3、主要保护装置：

撞底缓冲装置（缓冲器）；

供电断相错相保护装置；

超越上下极限工作位置时的保护装置；

层门机械、电气连锁装置、电动开锁、手动开门；

高性能限位开关用于保证电梯安全正常停靠站；

杂物电梯整体钢结构为框架式，无需机房、有无井道均可

4、满足杂物电梯制造与安装安全规范《GB25194-2010》的要求

5、杂物电梯开门两侧墙面用304#标厚1.0mm发纹不锈钢处理，一楼墙面尺寸（三台杂物梯相邻）宽4.2米，高3米；二楼墙面尺寸（三台杂物梯相邻）宽4.2米，高3.5米（注：具体尺寸以现场测量为准）

6、杂物电梯背面墙面封堵及粘贴瓷砖，一楼墙面尺寸（三台杂物梯相邻）宽4.2米，高3米；二楼墙面尺寸（三台杂物梯相邻）宽4.2米，高3.5米（注：具体尺寸以现场测量为准）。

7、杂物电梯底坑的挖掘、受力及防水处理。

8、杂物电梯门洞敲打等土建处理。

9、旧杂物电梯拆除工程。

商务要求

一、工期

★合同签订后90日内完成供货安装。

二、合同的草拟和签署

由双方共同协商完成。

三、付款方式

★合同签订后一周内，支付30％的预付款；发货前30日付60%；安装结束经当地技术监督局验收合格后支付至合同款的95％，剩余5％作为质保金，质保期壹年，质保期满后无质量问题支付全部质保金。

四、其他要求

施工时间：不影响院方临床科室正常工作秩序的前提下进行施工。

★质保期：验收之日起2年

四、磋商过程中可能实质性变动的内容

磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款（标“★”条款除外），但不得变动采购文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经磋商小组中的采购人代表确认。

### 第五部分  评审方法、程序和标准

评审方法和程序详情参见本磋商文件第二部分第（二十一）款中相关条款之规定说明。

- 评分标准

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分依据 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 30分 | 以本次最低有效报价为基准价，最后报价得分=（基准价/投标报价）×30 | 同时参照供应商须知前附表第4点要求 |
| 2 | 技术及对招标文件的响应性30% | 30分 | 1.专业生产杂物电梯的制造单位得6分。 2.投标产品型号有杂物电梯型式试验合格证得6分。 3.电梯整体为钢架结构得5分。 4.完全符合磋商文件技术要求没有负偏离得10分；有非实质性负偏离的，一项扣3分。技术指标和配置与磋商文件要求有正偏离的，一项指标加1分，加分不超过3分。 | 证明文件必须真实有效，虚假资料作无效响应处理。 |
| 3 | 质量保证措施 | 6分 | 根据质量保证措施、安装单位的资质、技术力量、安装经验，完整的施工现场管理网络计划，机械工具、人力配备情况等进行评审，第一档得6分；第二档得4分；第三档得2分，不提供不得分。 | 以响应文件为准 |
| 5 | 施工方案及人员配置 | 17分 | 根据对供应商电梯安装施工组织方案、安全文明施工措施、安装施工进度计划、工期保障措施等进行综合分析比较评分：优得17分；良得10分；一般得5分，差或不提供不得分。得分可并列 | 施工方案及人员配置 |
| 6 | 售后服务、培训方案及售后网点情况 | 9分 | 根据售后服务、培训方案及售后网点情况进行综合分析比较评分：优得9分；良得6分；一般得3分，差或不提供不得分。得分可并列 | 售后服务、培训方案及售后网点情况 |
| 7 | 业绩 | 6分 | 四川地区近三年（2015-2017）同类业绩，每个合同得2分，不提供业绩不得分。得分可并列 | 以提供合同复印件（加盖公章）为准 |
| 8 | 响应文件的规范性 | 2分 | 响应文件制作规范，没有细微偏差情形的得2分，有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 |  |

说明：

1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；

2、评分标准中要求提供复印件的证明材料须清晰可辨，（复印件须加盖供应商，原件备查），作为评分依据。供应商应如实提供资料，无论何时，只要证明供应商提供资料虚假，采购人有权取消作假者投标和成交资格，采购人将向政府相关部门举报造假行为，并保留追溯给采购人带来损失的权利。

3、因该项目采购方式为竞争性磋商，涉及多轮报价，则供应商响应文件中所提供的工程量清单仅供磋商小组在磋商过程中作为磋商依据，不得作为无效投标的理由。

### 二、推荐成交侯选供应商

评审委员会应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名或以上成交候选供应商，【除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款及《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》规定的情形外】，并编写评审报告。成交候选供应商顺序按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。供应商得分且最后报价且技术指标分项得分均相同的，成交候选供应商并列，成交候选供应商并列的，由采购人自主采取公平、择优的方式选择成交供应商。

## 三、确定成交供应商

### 1、原则

本项目根据评审委员会推荐的成交候选人名单，按顺序确定1名成交供应商。如成交供应商因执行能力不能履行合同的，采购人可与排位在成交供应商之后的成交候选供应商签订政府采购合同，以此类推，或重新组织采购活动。

### 2、程序

（1）、评审结束后，采购代理机构将评审报告及有关资料送交采购人确定成交供应商。

（2）、采购人在收到评审报告后，5个工作日以内按照评审报告中推荐的成交候选人顺序确定成交供应商。

（3）、采购人因客观情况不能在规定时间内确定成交供应商的，应当向各方当事人说明情况，并报同级财政部门备案。采购人无正当理由拒绝在规定时间内确定成交供应商的，成交候选供应商可以向同级财政部门申诉。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

3、采购人确定成交供应商过程中，发现成交候选供应商有下列情形之一的，应当不予确定其为成交供应商, 由后一位成交候选供应商接替，依次类推，或重新组织采购：

（1）成交候选供应商存在违法、违纪行为的；

（2）成交候选供应商因不可抗力、社会经济形势发生重大变化、破产、重组等原因确定无法履行政府采购合同的。

4、采购人不按要求确定候选供应商为成交供应商的，应提供相关证明材料并报财政部门备案。

## 四、成交结果

1、采购人确定成交供应商后，由采购代理机构在中国政府采购网发布成交结果公告，并向成交供应商发出成交通知书。

2、成交结果公告发布后，成交供应商应当按照公告规定及时领取成交通知书。需要交纳履约保证金的，应当及时向采购人交纳。

## 五、签订合同

1、成交供应商在收到采购代理机构发出的成交通知书30天内与采购人签订采购合同。

2、合同签订后，采购人应在7个工作日内按照市财政局的要求完成合同备案工作。

3、采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对磋商文件和成交供应商响应文件作实质性修改。

4、磋商文件、响应文件、成交通知书等均成为有法律约束力的合同组成内容。

5、询问或者质疑事项可能影响成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

## 六、履行合同

1、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

2、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》及合同条款的有关规定进行处理。

## 七、竞争性磋商工作纪律及要求

## 1、采购人工作职责

竞争性磋商采购活动中，采购人应当履行下列工作职责：

（1）提出科学合理的采购需求；

（2）委托采购人代表；

（3）配合采购执行机构制定没有倾向性、歧视性的磋商文件；

（4）依法确定成交供应商；

（5）依法签订政府采购合同；

（6）依法处理供应商质疑；

（7）依法开展供应商履约验收；

（8）按照合同约定及时支付采购资金；

（9）其他需要履行的工作职责。

### 2、采购代理机构工作职责

竞争性磋商采购活动中，采购执行机构应当履行下列工作职责：

（1）依法组建评审委员会；

（2）制定没有倾向性、歧视性的磋商文件；

（3）依法发布政府采购信息公告；

（4）支付评审委员会成员报酬；

（5）严格执行采购程序；

（6）组织采购活动；

（7）配合处理供应商质疑；

（8）其他需要履行的工作职责。

### 3、评审委员会工作职责

竞争性磋商采购活动中，评审委员会成员应当履行下列工作职责：

（1）确认或者制定磋商文件；

（2）参加竞争性磋商活动；

（3）依法、客观、公平、公正开展供应商资格审查、磋商和推荐成交候选供应商；

（4）保守供应商的商业秘密；

（5）配合处理供应商质疑；

（6）配合处理供应商投诉；

（7）其他需要履行的工作职责。

### 4、供应商职责

竞争性磋商采购活动中，供应商应当履行下列职责：

（1）依法、诚信参加政府采购活动；

（2）依法签订政府采购合同；

（3）严格履行政府采购合同约定；

（4）其他需要履行的职责。

### 八、回避

在政府采购活动中，采购人员（在政府采购活动中需要依法回避的采购人员包括采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人，以及采购代理机构负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购活动的负责人）及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

1、参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

2、参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

3、参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

4、与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

5、与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

### 九、其他

### 采购人可以要求参加政府采购的供应商提供有关资质证明文件和业绩情况，并根据《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商条件和采购项目对供应商的特定要求，对供应商的资格进行审查。

# 第六部分  合同草案条款

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》与项目行业有关的法律法规，以及XXXX项目（项目编号：XXXX）的《招标文件》，乙方的《投标文件》及《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的《招标文件》、《投标文件》、《成交通知书》等均为本合同的组成部分。

- 项目基本情况

- 合同期限

- 服务内容与质量标准

1、XXXX；

2、XXXX；

3、XXXX．

…

- 服务费用及支付方式

- 本项目服务费用由以下组成：

1、XX万元；

2、XX万元；

3、XX万元。

……

- 服务费支付方式：

- 知识产权

乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

- 无产权瑕疵条款

乙方保证所提供的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约。乙方应负担由此而产生的一切损失。

- 履约保证金

1、乙方交纳人民币XX元作为本合同的履约保证金。

2、履约保证金作为违约金的一部分及用于补偿甲方因乙方不能履行合同义务而蒙受的损失。

- 甲方的权利和义务

1、甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。

2、甲方有权依据双方签订的考评办法对乙方提供的服务进行定期考评。当考评结果未达到标准时，有权依据考评办法约定的数额扣除履约保证金。

3、负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

4、根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。

5、国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

- 乙方的权利和义务

1、对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。

2、根据本合同的规定向甲方收取相关服务费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。

3、及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉。

4、接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

5、国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

- 违约责任

1、甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。

2、如因乙方工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

- 不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续XX天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 解决合同纠纷的方式

1、在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在XX天内不能达成协议时，应提交成都仲裁委员会仲裁。

2、仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

3、除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

4、在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其他部分继续执行。

- 合同生效及其他

1、合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经政府采购监管部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同一式XX份，自双方签章之日起起效。甲方XX份，乙方XX份，政府采购代理机构XX份，同级财政部门备案XX份，具有同等法律效力。

- 附件

1、项目招标文件

2、项目修改澄清文件

3、项目投标文件

4、成交通知书

5、其他

甲方：   （盖章）   			       乙方：   （盖章）

法定代表人（授权代表）：           法定代表人（授权代表）：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：XX年XX月XX日 		    签约日期：XX年XX月XX日

# 第七部分  本项目履约验收标准和要求

### 《电梯监督检验和定期检验规则--曳引与强制驱动电梯》TSGT7001-2009

### 《杂物电梯制造与安装安全规范》（GB25194-2010）

### 《电梯技术条件》（GB/T10058-2009）

### 《电梯试验方法》（GB/T10059-2009）

### 《电梯安装验收规范》（GB/T10060－2011）

### 《电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》GB/T7025.1`3-2008

### 《电梯用钢丝绳》(GB 8903－2005)

### 《电梯使用管理与维护保养规则》（TSG T5001-2009）

### 注：杂物电梯安装调试完毕后需通过项目当地技术监督局验收合格并取证

# 第八部分  部分响应文件格式

# 一、资格性响应文件格式

## 1、资格性响应件密封包装最外层格式

项目名称：xxx采购项目 项目编号： xxx 资格性响应文件 供应商名称： （加盖公章）

### 1.1资格性响应文件封面格式

项目名称：xxx采购项目 项目编号： xxx 资格性响应文件 （正本或副本） 供应商名称： （加盖公章） 日期： 年 月 日

温馨提示：

一、供应商应制作响应文件；

二、资格性响应文件正本一份、副本二份；

三、资格性响应文件应单独密封包装，资格性响应文件正本、副本可单独密封，也可以密封在同一包装内。并于截止时间前送达指定地点；

四、供应商提供的资格证明材料如发证机关有年检要求的则应通过年检且年检章要清楚，如有有效期的则应提供在有效期内的证明材料。

### 2、声明函（格式）

致：XXX

1、关于我方对参与                        采购项目（项目编号：                   ）的竞争性磋商，本签字人愿意参加磋商，我方将按磋商文件的规定履行合同责任和义务。

2、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与竞争性磋商有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

3、与本次竞争性磋商采购有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

供应商名称：_________________________（加盖公章）

法定代表人或代理人：                      （签字）

日期：     年     月     日

### 3、法定代表人身份证明书（格式）

（法定代表人姓名）在（供应商名称）处任（职务名称）职务，是（供应商名称）    的法定代表人。

特此证明。

供应商名称：					（加盖公章）

日    期：    年    月    日

说明：上述证明文件在资格性响应文件中附有法定代表人身份证复印件（身份证两面均应复印）或护照复印件（供应商的法定代表人为外籍人士的，则提供护照复印件）时才能生效。

### 4、法定代表人授权委托书（格式）

XXX：

（供应商名称）法定代表人  （法定代表人姓名）  授权委托   （代理人姓名）为我的代理人，参加贵单位组织的                      采购项目（项目编号：                 ）的竞争性磋商。代理人在本次竞争性磋商中所签署的一切文件和处理的一切有关事宜，我单位均予承认，所产生的法律后果均由我单位承担。

代理人无转委托权，本授权书自     年    月    日签字生效，特此声明。

代理人有效联系方式：                 ，该联系方式从评审到合同履行结束有效。

法定代表人：                   （签字或盖法定代表人印章）

代理人：                   （签字）

供应商名称：                   （加盖公章）

说明：

- 上述证明文件在资格性响应文件中附有代理人身份证复印件（身份证两面均应复印）时才能生效；

- 供应商法定代表人或其代理人参加磋商，必须带身份证；

- 供应商的响应文件均由供应商法定代表人签字的，可不提供该附件的内容。

### 5、竞 商 函（格式）

### 致：XXX

### 根据贵方                        （采购项目名称）（项目编号                     ），正式授权下述签字人     （姓名和职务）        全权代表供应商          （供应商全称）参加贵方组织的有关采购活动，据此函，签字人兹宣布同意如下：

### 1、按竞争性磋商文件的需求，首次总报价参照报价表；

### 2、我方同意在竞争性磋商须知规定的提交响应文件截止日期起遵循本竞争性磋商文件，并在规定的响应文件有效期满之前均具有约束力，并有可能成交。

### 我公司同时声明如下：

### 1、我方根据竞争性磋商文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

### 2、我方已详细审核竞争性磋商文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

### 3、如果在响应文件有效期内撤回响应或者有其他违约行为，我方的保证金可被贵方全部不予退还。

### 4、同意应贵方与采购人要求提供与本磋商采购有关的任何数据或资料。

### 5、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的供应商为成交供应商的行为。

### 6、若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

### 7、我公司参加政府采购活动前三年内，在经营活动中           重大违法记录（说明：填写“无”或“有”）

### 8、我公司          良好的商业信誉（说明：填写“具有”或“不具有”）。

### 9、与我公司存在直接控股、管理关系的相关供应商：                （说明：填写“无”或“（一）供应商名称１；（二）供应商名称２ ；（三）……”）

### 10、我公司为本项目            整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务（说明：填写“未提供”或“已提供”）

### 11、我公司及其现任法定代表人、主要负责人在近10年内           行贿犯罪记录（说明：填写“具有”或“不具有”）

### 与本磋商采购有关的正式通讯地址为：

### 地址：                                            邮政编码：

### 电话：                                             传真：

### 法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）：

### 供应商名称：                   （加盖公章）

### 响应日期：       年     月     日

### 说明：

### 1、对声明中第7条的说明：如供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动的，该声明填“有”，但供应商应提供相关证明材料复印件；

### 2、对声明中第8条的说明：供应商在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关部门处罚（处理）的，不能认定为具有良好的商业信誉；

### 3、对声明中第9条的说明：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

### 4、对声明中第10条的说明：为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。如提供的咨询论证意见未被采纳，则该声明应填“未提供”；

5、对声明中第11条的说明：在政府采购活动中，供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录，行贿犯罪信息的查询期限为10年（法律法规另有规定的除外）。而供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人被查实有行贿犯罪记录的，供应商响应（响应）文件应当认定为无效；成交（成交）后未签订政府采购合同的，应当认定成交（成交）无效；成交（成交）后签订政府采购合同未履行的，应当认定成交（成交）无效，同时撤销政府采购合同；成交（成交）签订政府采购合同且已经履行的，应当认定采购活动违法，由相关当事人承担赔偿责任。

6、承  诺  函

（采购代理机构名称）

本单位作为参加本次磋商的供应商，郑重承诺具备以下条件（《政府采购法》第二十二条第一款）：

（一）具有独立承担民事责任的能力； 
　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
　　（五）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录（若供应商存在违法经营行为而受到较大数额罚款的，数额为2万元人民币及以上的应认定为存在重大违法记录）；本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：                               （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期:         年      月      日

7、 保证金汇款声明函

致：XXX

我方为                        项目第       包（招标编号为：                     ）递交保证金人民币                元（大写：人民币                元）已于      年     月     日以银行主动划帐方式划入你方帐户。

详见附件：银行出具的汇款单或转帐凭证复印件。

退还保证金时请按以下内容划入我方帐户。若因内容不全、错误、字迹潦草模糊导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

单位全称：

开户银行：

开户账号：

供应商名称：                                 （盖章）

地      址：

项目联系人：

电话（手机）：

（粘贴汇款单或转帐凭证复印件）

8、其他

供应商应当提供的其他资格证明材料：本磋商文件第三部分“二、供应商应当提供资格证明材料”中在本部分未涉及到的其他文件。

二、技术、服务性响应文件格式

### 1技术、服务性响应件密封包装最外层格式

项目名称：xxx采购项目 项目编号：xxx 技术、服务性响应文件 供应商名称： （加盖公章）

### 1.1技术、服务性响应文件封面格式

项目名称：xxx采购项目 项目编号：xxx 技术、服务性响应文件（正本或副本） 供应商名称： （加盖公章） 日期： 年 月 日

温馨提示：

一、供应商应制作响应文件；

二、技术、服务性响应文件正本一份、副本两份；

三、技术、服务性响应文件应单独密封包装，技术、服务性响应文件正本、副本可单独密封，也可以密封在同一包装内。并于截止时间前送指定地点；

四、签字、盖章应符合磋商文件要求。

2、报价表

供应商名称：

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 报价标的名称 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 完工时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

注： 1、上述表格为样板参照，供应商应根据本项目的特殊情况调整，因宣传片的时长及宣传画册的页码均为预估数，故供应商的单价报价将作为最终的合同签订及财务结算依据，单价和实际发生量共同计算财务支付价格，但不得超出本项目的预算；单价和预估数共同计算出的总价（及上述的合计）仅作为本项目的价格评审依据，不作为最终合同价格及结算依据。

2“开标一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖供应商印章。

3、“开标一览表”以包为单位填写。

供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

附件1 成交服务费承诺书

国义招标股份有限公司：

本   （供应商名称）   公司在参加在贵司进行的   （项目名称）              项目第      包(招标编号：                    )中如获成交，我司保证在领取“成交通知书”前，按磋商文件规定的费用向贵司交纳 “成交服务费”。

如我方违约，愿凭贵方开出的违约通知，按上述承付金额的200%由采购人在支付我司的成交款中代为扣付。

特此承诺！

供应商名称（盖章）：

单位地址：

电话：

传真：

法定代表人或授权代表：（签字）：

日期：       年      月      日

3、分项报价明细表

供应商名称：

招标编号：

项目名称：

| 序号 | 报价标的名称 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 完工时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

说明：1、上述表格为样板参照，供应商应根据本项目的特殊情况调整，至少应表现出如各宣传片每分钟的价格，各宣传画册每页的单价及每册的单价等。

2、因本项目的特殊性，宣传片的时长及宣传画册的页码均为预估数，故供应商的单价报价将作为最终的合同签订及财务结算依据，单价和实际发生量共同计算财务支付价格，但不得超出本项目的预算；单价和预估数共同计算出的总价仅作为本项目的价格评审依据，不作为最终合同价格及结算依据。

2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

供应商名称 （盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日  期：   年   月   日

4、项目应答表

附件1   技术服务应答表

| 序号 | 文件要求 | 响应应答 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：如供应商完全响应第四部分技术服务要求，则只需在此表的任意处填写“完全响应”即可，否则供应商必须根据第四部分技术要求逐一据实填写，虚假应答将取消其响应或成交资格。

偏离情况一列填写“无偏离”或“负偏离”或“正偏离”。

供应商名称：                                     （盖章）

法定代表人或授权代表：                           （签字）

日期：       年      月      日

附件2   商务应答表

| 序号 | 文件要求 | 响应应答 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：如供应商完全响应第四部分商务要求，则只需在此表的任意处填写“完全响应”即可，否则供应商必须根据第四部分商务要求逐一据实填写，虚假应答将取消其响应或成交资格。

偏离情况一列填写“无偏离”或“负偏离”或“正偏离”。

供应商名称：                                     （盖章）

法定代表人或授权代表：                           （签字）

日期：       年      月      日

5、供应商类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 完成项目 质量 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：业绩证明材料以第五部分评分标准中的要求为准。

供应商名称：                                     （盖章）

法定代表人或授权代表：                           （签字）

日期：

6、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

一、	根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

二、	本公司______（填写“属于”或“不属于”）监狱企业。

三、	本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：                    (加盖公章)

日  期：       年      月      日

说明：

1、如未提供中小企业声明函的，则其响应产品中的小型、微型企业生产的产品不能享受磋商文件规定的价格扣除，但不影响供应商相应文件的有效性。

2、如提供虚假中小企业声明函的，则采购人有权取消参加磋商、成交候选或成交资格，有权终止合同，并报政府采购监管部门。

## 7、本项目技术服务人员情况表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 常住地 | 在本项目中的工作分配 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

供应商名称：                                     （盖章）

法定代表人或授权代表：                           （签字）

日期：

8、承  诺  函

__________________（采购代理机构名称）：

本单位作为参加本次磋商的供应商，郑重承诺具备以下条件（《政府采购法》第二十二条第一款）：

（一）具有独立承担民事责任的能力； 
　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
　　（五）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录（若供应商存在违法经营行为而受到较大数额罚款的，数额为2万元人民币及以上的应认定为存在重大违法记录）；本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：         （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期:

## 9、供应商针对本项目的实施方案

格式自拟。

10、供应商认为需要提供的其他证明材料

格式自拟。